## Sheet1
中性点直流电流（A） | 0.94
额定容量（MVA） | 240
额定电压（kV) | 220
额定电流（A） | 629.8
额定负载损耗（kW) | 593.11
额定空载损耗（kW) | 79.19
直流偏磁时间（h） | 0.5
额定顶层油温升（K） | 0
振动影响专家评分 | 0